## ----
TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE
II. Grupa predmeta nabave:
Lateks rukavice bez pudera
________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
RB | Opis predmeta nabave | Naziv proizvoda | Proizvođač | Oblik predmeta nabave | Zemlja podrijetla | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupan iznos (bez PDV-a) | Dostava uzoraka
1. | Rukavice za jednokratnu upotrebu; (prirodni latex, bez pudera, teksturirani prsti, dužina 240mm, klorirane, mikro hrapave, potpuno teksturirane, debljina na dlanu 0.21mm, snaga pri pucanj 6N, AQL 1.5); sukladno normi HEN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009,1SO 13485:2016, EN ISO; veličine S, M, L i XL; a100kom |  |  |  |  | kut | 400 |  |  |  | da
Ukupno:
PDV:
Sveukupno:
U _______________, ____________2021. god.
M.P.
________________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)